ИНФОРМАЦИЯ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ и ХРАНЕНИЮ ПИРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

С приближением новогодних и рождественских праздников во многих магазинах района начинают продажу пиротехнических изделий с грубыми нарушениями правил пожарной безопасности. В частности продажа пиротехнических изделий производится без сертификатов пожарной безопасности.

В правилах пожарной безопасности четко обозначены требования по реализации пиротехники. Продажу данных изделий разрешается производить в специализированных магазинах или специальных отделах (секциях). При этом отделы (секции) должны располагаться на верхних этажах  магазинов и не примыкать к эвакуационным выходам. Хранение пиротехнических изделий следует производить в металлических шкафах, установленных в помещениях , выгороженными противопожарными перегородками. Не допускается размещение указанных  шкафов в подвальных помещениях. Соответственно магазины или специальные отделы(секции) должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в зависимости от площади помещения и оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации.

Старший инспектор

ОНД Ширинского района                                            В.Н. Хвостицкий