- Основные требования к сертификации продукции в области пожарной безопасности

Обязательная сертификация продукции в области пожарной безопасности проводится на соответствие государственным стандартам, нормам пожарной безопасности, строительным нормам и правилам и другим документам, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливают обязательные требования к пожарной безопасности и функциональным показателям продукции.

Добровольная сертификация проводится по инициативе заявителя (изготовителей, продавцов, исполнителей) в целях подтверждения соответствия продукции требованиям стандартов, технических условий, рецептур и других документов, определяемых заявителем.

В соответствии с п. 1 ст. 19 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» добровольная сертификация не заменяет обязательного подтверждения соответствия.

Объектами обязательной и добровольной сертификации (подтверждения соответствия) являются:

а) продукция, предназначенная для защиты граждан от опасных (вредных) внешних воздействий пожара, в том числе:

- средства обнаружения пожара;

- средства индивидуальной защиты пожарных и граждан от пожара;

- средства оповещения о наличии пожара;

- средства нормализации воздушной среды и освещения при пожаре;

- средства локализации или ликвидации пожаров и их воздействий;

- другая пожарно-техническая продукция, предназначенная для обеспечения пожарной безопасности;

б) пожароопасная продукция (товары для личных (бытовых) нужд граждан, продукция производственно-технического назначения и строительная продукция).

Контроль (надзор) за находящейся в обращении на территории Российской Федерации продукцией, подлежащей обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности, осуществляется органами ГПН в рамках мероприятий по контролю (надзору) за соблюдением требований пожарной безопасности.

При выявлении в ходе мероприятий по контролю фактов нарушения требований обязательной сертификации, предусмотренных ст. 19.33,14.44, 14.46 а также ч. 7 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, инспектор пожарного надзора обязан составить протокол об административном правонарушении.

Уважаемые представители  юридических лиц и индивидуальные предприниматели не допускайте нарушения требований пожарной безопасности на объектах связанных с сертификацией(подтверждения соответствия) пожароопасной продукции (товаров для личных (бытовых) нужд граждан, продукции производственно-технического назначения и строительной продукции).

Государственный инспектор Ширинского района

по пожарному надзору    В.Н. Хвостицкий