# Меры предосторожности при работе с печью, дымоходом

Природа, чистый воздух, дом, уютный треск в камине или печи – что может быть лучше? Правильно! Все тоже самое, только с учетом безопасности ваших близких и самого дома. А ведь для этого нужно совсем не много – выучить ряд простых правил, которые не позволят нарушить гармонию Вашего дом, а использование угольно-дровяного отопления несло бы в себе функцию обогрева и служило бы эстетическому удовольствию. Но не так в Ширинском районе за два с половиной месяца 2015 года произошло 17 пожаров из них 7 это нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования. На основании чего ОНД Ширинского и Орджоникидзевского районов напоминает . Уважаемые сельчане …

1. Перед началом и во время отопительного сезона, прочищайте печи и дымоходы, отремонтируйте и побелите известковым или глиняным раствором, чтобы можно было заметить появившиеся черные, от проходящего через них дыма, трещины.

2. При проверке дымоходов контролируйте: наличие тяги и отсутствие засорения; плотность и обособленность их; наличие и исправность разделок, предохраняющих сгораемые конструкции; исправность и правильность расположения оголовка относительно крыши, близко расположенные деревья и сооружения для того, чтобы удостовериться, что дымоходы размещены вне зоны ветрового подпора. Ремонт и кладку печей доверяйте только лицам и организациям, получившим специальную лицензию МЧС России на проведение этих работ.

3. Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или межэтажными перекрытиями должны иметь утолщения кирпичной кладки – разделку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи.

4. Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный промежуток-отступку. На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический (предтопочный) лист размерами не менее 50 на 70 см.

5. Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей.

6. Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.

7. Чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить ее два - три раза в день и не более чем по полтора часа.

8. За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.

9. Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи. Не реже 1 раза в три месяца привлекать печника-трубочиста очищать дымоходы от сажи.

10. Не следует сушить на печи вещи и сырые дрова.

11. Следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи.

12. Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку. По поленьям огонь может перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены.

Главный государственный инспектор по пожарному

Надзору Ширинского и Орджоникидзевского районов                Н. В. Марьясов